Table 1. Uncoded factor levels for the Box-Behnken design BBD

|  | - | 0 | + |
| --- | --- | --- | --- |
| Silver concentration (C) mg mL-1 | 2 | 6 | 10 |
| Amplitude (A) mV | 10 | 55 | 100 |
| Frequency (F) Hz | 10 | 55 | 100 |

Table 2. Results of analysis of spiked water samples by SWASV and HG-AAS (mean ± SD n=3)

| SWASV/g L-1 |  | AAS/g L-1 |
| --- | --- | --- |
| 24.87 ± 2.46 |  | 25.53 ± 2.17 |
| 38.92 ± 1.23 |  | 40.71 ± 1.73 |
| 75.51 ± 1.92 |  | 76.98 ± 0.79 |